## Sheet1
医院 | 序号 | 仪器设备名称 | 基本需求 | 数量 | 推荐品牌型号 | 医疗器械注册证 | 单价（万元） | 总价（万元） | 主要技术性能特点 | 试剂和耗材价格
台州市立医院 | 1 | 荧光定量PCR仪 | 96通道，进口 | 20
| 2 | 全自动提取仪 | 96孔 | 8
| 3 | 全自动样本处理系统/移液工作站 | 全自动扫描、开盖、采样、加盖等，不允许使用专用采样管 | 2
| 4 | 生物安全柜 | 双人A2 | 9
| 5 | 生物安全柜 | 双人B2 | 1
| 6 | 医用低温冰箱 | -80度，容积500L | 6
| 7 | 医用低温冰箱 | -40度，容积300L | 9
| 8 | 医用冷藏冰箱 | 2-8度，容积800L | 11
| 9 | 低温离心机 | 进口板式离心机，另配一个可以离心15ml试管的转头，转速需要20000转/分钟 | 1
| 10 | 低温离心机 | 进口板式离心机，另配一个可以离心15ml试管的转头，转速需要15000转/分钟， | 4
| 11 | 低温离心机 | 低温，25000转/分钟 | 1
| 12 | 掌上离心机 | 离心单管和八联管合一（4个离心PCR管的和1个1.5ml的离心机） | 5
| 13 | 多管旋涡混匀器 | 一次混匀50管 | 5
| 14 | 混匀仪 |  | 4
| 15 | 高压灭菌器 | 85L，一线品牌 | 5
| 16 | 移液器 | 单道，进口 | 30
| 17 | 移液器 | 八道，进口 | 10
| 18 | 连续加样枪 | 进口 | 8
| 19 | 扫码枪 | 条码扫描 | 30
| 20 | 条码打印机 | 条码打印 | 30
| 21 | 台式电脑（显示屏+主机） | 联想主流电脑 | 10
| 22 | 笔记本电脑 | 主流配置 | 3
| 23 | 智能手机 | 主流配置 | 1
| 24 | 激光打印机 | 可双面打印 | 6
| 25 | 紫外线消毒车 | 移动式紫外线消毒 | 10
| 26 | 烘箱 | 高压物品烘干 | 3
| 27 | 普通离心机 | 离心单管 | 7
| 28 | 温湿度传感器 | 冰箱和实验室环境温湿度监控 | 50
| 29 | 无线冰箱温度接收器 | 温度接收 | 15
| 30 | PCR压盖机 | 压紧PCR盖 | 3
| 31 | 检验科PCR实验室通风改造 | 通风改造 | 1
| 32 | 金属浴 | 标本温浴 | 2
| 33 | 空气消毒机 | 实验室空间消毒 | 10
| 34 | 精拍仪 |  | 2
| 35 | 点样机 |  | 1
| 36 | 推车 |  | 5
合计
台州市第一人民医院 | 1 | 荧光定量 PCR 仪 | 96通道，进口 | 3
| 2 | 96通道核酸提取仪 | 96孔中元（重庆） | 2
| 3 | 生物安全柜 | 双人，全排 | 1
| 4 | 医用低温冰箱 | -20度，容积300L（含冷链） | 1
| 5 | 高压灭菌锅 | 一线品牌 | 2
| 6 | 移液器（单道） | 单道 | 12
| 7 | 移液器（8道） | 8道 | 4
| 8 | PCR管压盖机 | Y-96 | 1
合计
台州市中医院 | 1 | 核酸扩增仪 | 96通道，进口 | 2
| 2 | 核算提取仪 | 96孔 | 1
| 3 | 离心机 | 8联管 | 2
| 4 | 开盖机 | 无 | 1
| 5 | 生物安全柜 | 1.2米，半排 | 1
| 6 | 压盖机 | 无 | 1
| 7 | 医用冰箱 | 海尔282C | 1
合计
台州市第二人民医院 | 1 | 核酸扩增仪（96） | 96通道，全自动 | 1
| 2 | 全自动核酸提取仪（96） | 96通道，全自动 | 1
| 3 | 核酸提取仪（48） | 48通道，手工 | 1
| 4 | 全自动核酸加样仪 | 全自动 | 1
| 5 | 生物安全柜 | 双人，半排 | 1
| 6 | 高压蒸汽灭菌锅 | 外排型 | 1
| 7 | 八联管离心机 |  | 2
| 8 | 加样枪 | 进口 | 5
| 9 | 震荡仪 |  | 2
合计