## Sheet1
序号 | 仪器设备名称 | 基本需求 | 数量 | 投标品牌型号 | 医疗器械注册证 | 单价（万元） | 总价（万元） | 主要技术性能特点 | 试剂和耗材价格 | 保修期限 | 到货时间
1 | 荧光定量PCR仪 | 96通道，进口 | 30
2 | 荧光定量PCR仪 | 96通道，国产 | 20
3 | 全自动提取仪 | 96孔 | 20
4 | 全自动样本处理系统/移液工作站 | 全自动扫描、开盖、采样、加盖等，不允许使用专用采样管 | 1
5 | 生物安全柜 | 双人，半排 | 23
6 | 生物安全柜 | 双人，全排 | 1
7 | 医用低温冰箱 | -80度，容积500L | 9
8 | 医用低温冰箱 | -40度，容积300L | 7
9 | 医用冷藏冰箱 | 2-8度，容积800L | 23
10 | 低温离心机 | 进口板式离心机，另配一个可以离心15ml试管的转头，转速需要20000转/分钟 | 1
11 | 低温离心机 | 进口板式离心机，另配一个可以离心15ml试管的转头，转速需要15000转/分钟， | 5
12 | 低温离心机 | 进口，低温，25000转/分钟 | 1
13 | 普通离心机 | 离心单管 | 10
14 | 掌上离心机 | 离心单管和八联管合一（4个离心PCR管的和1个1.5ml的离心机） | 10
15 | 多管旋涡混匀器 | 一次混匀50管 | 15
16 | 混匀仪 |  | 10
17 | 高压灭菌器 | 85L，一线品牌，配2套安全阀、压力表/台，带灭菌数据查询、存储、打印功能≥4台，自动进水、排水 | 12
18 | 移液器 | 单道，进口（每套：1-10,10-100,20-200,100-1000uL) | 30
19 | 移液器 | 单道，进口（100-1000uL) | 40
20 | 移液器 | 八道，进口(1-10uL、5-50uL） | 20
21 | 连续加样枪 | 进口 | 7
22 | 移液器架 |  | 40
23 | 紫外线消毒车 | 移动式紫外线消毒 | 30
24 | 烘箱 | 高压物品烘干 | 3
25 | 温湿度传感器 | 冰箱和实验室环境温湿度监控 | 100
26 | 无线冰箱温度接收器 | 温度接收 | 30
27 | PCR压盖机 | 压紧PCR盖 | 3
28 | 检验科PCR实验室通风改造 | 通风改造，根据场地实际调整 | 1
29 | 金属浴 | 标本温浴 | 3
30 | 点样机 |  | 2
31 | 试管架 |  | 1500
32 | 推车 |  | 10
33 | 生物安全转运箱 | 60L铝质 | 30
34 | 医用洁净工作台 | 单人 | 2
35 | UPS | 模块化设计，电池（储备1小时），带电缆 | 1
36 | 8连管架 |  | 10
37 | 空气消毒机 | 实验室空间消毒 | 30
报名公司： ；联系人及电话：