## Sheet1
类别 | 序号 | 物资名称 | 原规格型号 | 要求 | 参考使用量（1-6月） | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 产品注册证号 | 省标号码 | 是集中标还是阳光标 | 省平台最低价 | 省平台最高价 | 产品规格（包装规格、总测试数） | 本次报价 | 最小计量单位（如个、支、只、米、毫升等） | 最小计量单价 | 物价收费编码 | 物价收费单价（元） | 产品特点(简要） | 是否提供设备 | 设备品牌型号 | 设备注册证号 | 每年租赁费 | 投标公司名称 | 授权人姓名 | 联系电话
I | 1 | 环氧乙烷气罐（3M环氧乙烷灭菌器配套） | 8-170 | 适用于3M环氧乙烷灭菌器 | 72
I | 2 | 压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂（1小时有结果，121℃下排气、132℃、134℃使用） | 50支/盒；CFBI0301 | 适用于口腔科才风快速阅读器或免费提供相应设备 | 50
I | 3 | 低温等离子灭菌器专用卡匣 | 12*5.0ml/内胆-PS100 | 适用供应室老肯100S等离子灭菌器 | 30
I | 4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 1295 | 适用于手术室新华等离子灭菌器 | 420
I | 5 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 |  | 适用于供应室3M过氧化氢快速阅读器或免费提供相应设备
I | 6 | 环氧乙烷快速生物测试包 |  | 适用于供应室3M专用快速阅读器或免费提供相应设备
I | 7 | STERRAD 100NX等离子灭菌器过氧化氢卡匣 | 10144 | 适用于STERRAD 等离子灭菌器
I | 8 | 极速生物综合挑战测试包（约24分钟） | 适合132℃-134℃高温高压蒸汽灭菌 | 适用于3M专用快速阅读器或免费提供相应设备
II | 9 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 100mm*250mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 4000
II | 10 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 100mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 14
II | 11 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 150mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 16
II | 12 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 200mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 13
II | 13 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 250mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 4
II | 14 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 250mm*100m（立体） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 15 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 300mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 1
II | 16 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 300mm*100m（立体） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 17 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 350mm*100m（立体） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 18 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 55mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 8
II | 19 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 75mm*300mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 4000
II | 20 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 75mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌 | 18
II | 21 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 75mm*200mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 22 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 75mm*250mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 23 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 75mm*350mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 24 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 125mm*230mm（个体袋 | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 25 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 125mm*200m（平面） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 26 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 200mm*200mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 27 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 200mm*300mm（个体袋） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 28 | 医用灭菌包装材料（卷）70g以上透析纸 | 250mm*200m（立体） | 适合压力蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌
II | 29 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 单色500mm*500mm | 要求高低温通用（指高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、等离子过氧化氢灭菌3种方法同时适用，以下相同） | 7500
II | 30 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色500mm*500mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用
II | 31 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色600mm*600mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用 | 1000
II | 32 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色700mm*700mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用 | 3600
II | 33 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色800mm*800mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用 | 4800
II | 34 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色900mm*900mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用 | 11400
II | 35 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色1000mm*1000mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用
II | 36 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色1100mm*1100mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用
II | 37 | 医用灭菌包装无纺布 | 60g 双色1200mm*1200mm | 如果破损双色更容易确认是否使用了双层包装以及辨别包装是否完好以确保无菌包质量，要求材料是SMMMS结构，高低温通用 | 1200
II | 38 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 100mm*100m |  | 9
II | 39 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 150mm*100m |  | 20
II | 40 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 200mm*100m |  | 23
II | 41 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 250mm*100m |  | 7
II | 42 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 75mm*100m |  | 4
II | 43 | 等离子过氧化氢灭菌特卫强卷袋 | 450mm*100m |  | 121
III | 44 | 清洗机机械清洗效果测试卡 |  | 具备判读清洗不彻底原因并分析。 | 400
III | 45 | 超声清洗效果测试物 |  | 判读超声震荡频率分布均匀情况原因并分析。
III | 46 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 为四类卡，适用121℃下排气灭菌器 | 2
III | 47 | 预真空高温高压蒸汽灭菌指示胶带 | 棉布 | 适合棉布包装，不留残胶
III | 48 | 预真空高温高压蒸汽灭菌指示胶带 | 无纺布 | 适合无纺布，专用指示胶带封包用。
III | 49 | 预真空高温高压蒸汽灭菌包内化学指示卡 |  | 五类卡，爬行式，用于骨科内植入物等高风险器械
III | 50 | 预真空高温高压蒸汽灭菌BD测试包 |  | 具备湿包和结果预警功能
III | 51 | 预真空高温高压蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 指示物为四类卡，适用132℃--134℃
III | 52 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 |  | 指示物为四类卡
III | 53 | 预真空高温高压蒸汽灭菌化学指示卡（卡套式） |  | 带四类化学指示物，用于剪刀等尖锐器械包装时的保护
III | 54 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 适用122℃下排气灭菌器眼科输血科用，送检验科培养 | 350
III | 55 | 等离子过氧化氢灭菌包内化学指示卡 |  | 内含指示物为四类卡
III | 56 | 预真空高温高压蒸汽灭菌化学批量监测包（装置） |  | 内含指示物为5类卡 | 400
IV | 57 | 低泡多酶清洗剂 |  | PH为中性 | 50
IV | 58 | 全能强效多酶清洗液 |  | PH为中性，适合内镜清洗，具有去生物膜功能 | 150
IV | 59 | 器械医用保湿剂 |  | PH为中性
IV | 60 | 医用器械润滑剂 |  | 符合供应室规范要求，性质为水溶性，适合机器清洗用，大桶装 | 50
IV | 61 | 医疗器械除锈剂 |  | 小规格包装,减少浪费 | 5
IV | 62 | 医疗器械喷雾型润滑防锈剂 |  | 平时器械检查包装时临时使用，需要瓶装轻便型，手能轻松握住操作 | 20
类别I：机器配套类，类别II：包装类，类别III检测类，类别4：清洗类