## 承诺书
序号 | 检测设备 | 频次 | 检测台数 （具体以实际数量为准） | 单台检测费用（元） | 总价（元） | 该项目是否在浙江省备案 | 检测内容
1 | 多参数监护仪 | 1次/年 | 436 |  |  |  | 电气安全
2 | 医用注射泵（单道） | 1次/年 | 296 |  |  |  | 电气安全
3 | 医用注射泵（双道） | 1次/年 | 190 |  |  |  | 电气安全
4 | 血液透析机 | 1次/年 | 67 |  |  |  | 电气安全
5 | 医用输液泵 | 1次/年 | 49 |  |  |  | 电气安全
6 | 呼吸机 | 1次/年 | 45 |  |  |  | 电气安全
7 | 心脏除颤器 | 1次/年 | 42 |  |  |  | 电气安全
8 | 高频电刀 | 1次/年 | 20 |  |  |  | 电气安全
9 | 麻醉机 | 1次/年 | 16 |  |  |  | 电气安全
10 | 浮标式氧气吸入器（墙入式） | 1次/年 | 1059 |  |  |  | 性能检测
11 | 浮标式氧气吸入器（钢瓶用） | 2次/年 | 367 |  |  |  | 性能检测
12 | 医用注射泵（单道） | 1次/年 | 464 |  |  |  | 性能检测
13 | 温湿度计 | 1次/年 | 317 |  |  |  | 性能检测
14 | 医用注射泵（双道） | 1次/年 | 191 |  |  |  | 性能检测
15 | 温度计 | 1次/年 | 116 |  |  |  | 性能检测
16 | 医用冷藏箱 | 1次/年 | 100 |  |  |  | 性能检测
17 | 多参数监护仪（非强检） | 1次/年 | 70 |  |  |  | 性能检测
18 | 血液透析机 | 1次/年 | 65 |  |  |  | 性能检测
19 | 医用输液泵 | 1次/年 | 85 |  |  |  | 性能检测
20 | 呼吸机 | 1次/年 | 45 |  |  |  | 性能检测
21 | 心脏除颤器 | 1次/年 | 41 |  |  |  | 性能检测
22 | 人体秤 | 1次/年 | 57 |  |  |  | 性能检测
23 | 移液器 | 1次/年 | 116 |  |  |  | 性能检测
24 | 婴儿培养箱 | 1次/年 | 28 |  |  |  | 性能检测
25 | 离心机 | 1次/年 | 32 |  |  |  | 性能检测
26 | 恒温箱 | 1次/年 | 25 |  |  |  | 性能检测
27 | 生物安全柜 | 1次/年 | 43 |  |  |  | 性能检测
28 | 医用超声诊断仪 | 1次/年 | 21 |  |  |  | 性能检测
29 | 高频电刀 | 1次/年 | 25 |  |  |  | 性能检测
30 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 1次/年 | 17 |  |  |  | 性能检测
31 | 麻醉机 | 1次/年 | 21 |  |  |  | 性能检测
32 | 灭菌器 | 1次/年 | 15 |  |  |  | 性能检测
33 | 超低温保存箱 | 1次/年 | 14 |  |  |  | 性能检测
34 | 医用低温保存箱 | 1次/年 | 11 |  |  |  | 性能检测
35 | 血细胞分析仪 | 1次/年 | 7 |  |  |  | 性能检测
36 | 婴儿秤 | 1次/年 | 6 |  |  |  | 性能检测
37 | 全自动生化分析仪 | 1次/年 | 6 |  |  |  | 性能检测
38 | 全自动清洗消毒机 | 1次/年 | 7 |  |  |  | 性能检测
39 | 医用诊断CT机 | 1次/年 | 6 |  |  |  | 性能检测
40 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 1次/年 | 5 |  |  |  | 性能检测
41 | 电子台秤 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
42 | 电子天平 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
43 | 尿液分析仪 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
44 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
45 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 1次/年 | 5 |  |  |  | 性能检测
46 | 医用激光源 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
47 | 全自动化学发光酶免仪（酶标部分） | 1次/年 | 2 |  |  |  | 性能检测
48 | 低温保存箱 | 1次/年 | 2 |  |  |  | 性能检测
49 | 医用数字摄影(移动DR)系统X射线辐射源 | 1次/年 | 3 |  |  |  | 性能检测
50 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 1次/年 | 2 |  |  |  | 性能检测
51 | 酶标分析仪 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
52 | 酶联免疫检测仪（酶标部分） | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
53 | 试剂卡孵育器 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
54 | 血液融浆机 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
55 | 医用低温箱 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
56 | 二氧化碳培养箱 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
57 | 免疫微柱孵育器 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
58 | X射线骨密度仪 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
59 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1次/年 | 2 |  |  |  | 性能检测
60 | 医用诊断X射线辐射源（数字胃肠机） | 1次/年 | 2 |  |  |  | 性能检测
61 | 医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
62 | 医用诊断口腔CT辐射源 | 1次/年 | 1 |  |  |  | 性能检测
年检测费用合计
具体以实际检测数量结算
检测时机 |  | 原校准证书到期前完成校准检测
检测报告 |  | 提供纸质证书及电子证书报告、汇总表
检测结果 |  | 1、高风险设备检测数据按浙江省质控标准输入医院设备管理系统 2、所有需校准、测试的器具均能溯源到中华人民共和国国家基准或行业标准 3、需粘贴校准合格标签；
检测人员 |  | 每个项目必须有二级计量员以上资质人员现场检测
检测时间 |  | 要求接到通知后半个月内完成第一批检测，在用并确实无法下机设备安排第二批检测
二次检测 |  | 仪器若碰到故障或初次检测不合格时，可免费二次检测
付款方式 |  | 检测证书交付后付全款，分批按实际检测数量结算
省内已合作医院（列出三级医院名单）
其它优惠
投标公司： |  |  | 投标人： |  | 时间：